## AKTS Formu
AKTS DERS TANITIM FORMU
I. BÖLÜM (Senato Onayı)
Dersi Açan Fakülte /YO | Antalya Bilim Üniversitesi - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |  |  |  |  | Dersi Açan Bölüm |  | Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dersi Alan Program/lar | Elektrik Elektronik Mühendisliği
Ders Adı | Güç Dağıtımı |  |  |  |  | Ders Kodu |  | EE 484
Ders Seviyesi | Lisans |  |  |  |  | Ders Türü |  | Ders
Öğretim Dili | İngilizce |  |  |  |  | AKTS Kredisi |  | 5
Haftalık Ders Saati | Ders: | 3 |  |  | Uygulama: |  |  | Stüdyo:
| Lab: | 0 |  |  | Sunum-Anlatım: |  |  | Diğer:
Ön koşul/lar | Yok |  |  |  |  | Yan koşul/lar |  | Yok
Kayıt Kısıtlaması | Yok |  |  |  |  | Notlandırma Türü |  | Harf Notu
Dersin Amacı
Ders İçeriği | Üç fazlı sistemlerde akım ve gücün hesaplanması. Ring ve radyal elektrik şebekeleri, Elektrik şebekeleri için en ekonomik iletken ve tel seçimi, Güç dağıtımı için kullanılan elektrik direklerinin seçimi, şalt merkezlerinde kullanılan ekipmanlar, özellikleri ve yeraltı ve havai elektrik hatları için seçimi
Öğrenim Çıktıları | ÖÇ1 | Aktif ve reaktif gücü hesaplamak için
| ÖÇ2 | Radyal ve Ring Güç Dağıtım Sistemleri
| ÖÇ3 | Elektrik şebekeleri için kablo ve havai iletken seçimi
| ÖÇ4 | Havai elektrik hatları için direk seçimi
| ÖÇ5 | Şalt merkezlerinde kullanılan elektrik ekipmanları ve seçimleri.
ÖÇ6
ÖÇ7
II. BÖLÜM (Fakülte Kurulu Onayı)
| No | Program Çıktıları |  |  |  | ÖÇ1 | ÖÇ2 | ÖÇ3 | ÖÇ4 | ÖÇ5 | ÖÇ6 | ÖÇ7
Temel Çıktılar | PÇ1 | İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma rapor yazma ve sunum yapma becerisi. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| PÇ2 | Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| PÇ3 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | bar: ÖÇ1 to ÖÇ5
| PÇ4 | Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | bar: ÖÇ1 to ÖÇ5
| PÇ5 | Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PÇ6 | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma. | bar: ÖÇ1 to ÖÇ5
Fakülte/YO Çıktıları | PÇ7 | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| PÇ8 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | bar: ÖÇ1 to ÖÇ5
| PÇ9 | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Program Özel Çıktıları | PÇ10 | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| PÇ11 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| PÇ12 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
III. BÖLÜM (Bölüm Kurulu Onayı)
Öğretilen Konular, Konuların Öğrenim Çıktılarına Katkıları, ve Öğrenim Değerlendirme Metodları | No | Hafta | Konu Açıklaması |  |  | ÖÇ1 | ÖÇ2 | ÖÇ3 | ÖÇ4 | ÖÇ5 | ÖÇ6 | ÖÇ7
| K1 | 1 | Aktif, Reaktif ve Görünür Güç |  |  | A1-A2-A3 | A1-A2-A3 | A1-A2-A3 | A1-A2-A3 | A1-A2-A3
| K2 | 2 | Elektrik Güç Dağıtım Sistemlerinin Türü |  |  | A1-A2 | A1-A2 | A1-A2 | A1-A2 | A1-A2
| K3 | 3 | DC ve tek fazlı sistemlerde gerilim düşümünün hesaplanması |  |  | A1-A2 | A1-A2 | A1-A2 | A1-A2 | A1-A2
| K4 | 4 | Üç fazlı sistemlerde gerilim düşümünün hesaplanması. Dağıtım hattı modelleri |  |  | A1-A2 | A1-A2 | A1-A2 | A1-A2 | A1-A2
| K5 | 5 | Radyal Güç Dağıtımı |  |  | A1-A2 | A1-A2 | A1-A2 | A1-A2 | A1-A2
| K6 | 6 | Radyal Güç Dağıtımı |  |  | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3
| K7 | 7 | Halka Güç Dağıtımı |  |  | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3
| K8 | 8 | Halka Güç Dağıtımı |  |  | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3
| K9 | 9 | Şalt merkezlerine giriş |  |  | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3
| K10 | 10 | Şalt merkezlerinde ekipman seçimi |  |  | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3
| K11 | 11 | Havai hatlar için elektrik direği seçimi |  |  | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3
| K12 | 12 | Havai hatlar için elektrik direği seçimi |  |  | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3
| K13 | 13 | Güç dağıtımında seçicilik |  |  | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3
| K14 | 14 | Yazılım kullanarak güç dağıtımında seçiciliğin örnek tasarımı ve uygulaması |  |  | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3 | A2-A3
Öğrenim Değerlendirme Metotları, Ders Notuna Etki Ağırlıkları, Uygulama ve Telafi Kuralları | No | Tür |  |  | Ağırlık | ÖÇ1: Uygulama Kuralı; ÖÇ4: Telafi Kuralı
| D1 | Sınav |  | Exam-Final Jury,Final Project | 60% | ÖÇ1: Sınavlarda hesap makineleri hariç hiçbir elektronik cihazın öğrencinin yanında bulundurulmasına izin verilmez.; ÖÇ4: Öğrencinin özel durumunun haklı görülmesi veya raporunun okul tarafından kabul edilmesi durumunda, telafi sınavının zamanı konusunda bilgilendirilir.
| D2 | Kısa Sınav (Quiz) |  | Quiz | 30%
| D3 | Ödev |  | Homework | 10%
| D4 | Ara Sınav |  | Midterm
| D5 | Proje |  | Project
| D6 | Sunum |  | Presentation
| D7 | Katılım/Etkileşim |  | Attendence/Interaction
| D8 | Sınıf/Lab./Saha Çalışması |  | Class/Lab./ Field Work
| D9 | Diğer |  | Others
TOPLAM
Öğrenim Çıktılarının Kazanılmasının Kanıtı | Her ders konusu en az bir sınav sorusu ile test edilir. Her öğrenim değerlendirme metoduna verilen ağırlıkla, her öğrencinin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır. Dersi geçmek için, bir öğrenci 100 puan üzerinden, dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenen bir hedef yüzdesini toplamak zorundadır ve bu hedef yüzdesini bulurken sınıf ortalaması dikkate alınır.
Harf Notu Belirleme Metodu | Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS) |  |  |  |  | ÖÇ1: Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS)
Öğretim Üyesi/Görevlisinin belirleyeceği diğer bir yöntem (belirlenen bu yöntem aşağıda açıklanmıştır)
Öğretim Metodları, Tahmini Öğrenci Yükü | No | Tür |  |  |  | ÖÇ1: Açıklama; ÖÇ5: Toplam Saat
Öğretim elemanı tarafından ayrılması planlanan süre
| 1 | Sınıf Dersi |  |  |  | ÖÇ1: Konuların kapatılması; ÖÇ5: 32
| 2 | Etkileşimli Ders |  |  |  | ÖÇ1: Tasarımın matematiksel yazılım ve gerçek zamanlı simülasyon programları ile doğrulanması; ÖÇ5: 18
| 3 | Problem Çözümü |  |  |  | ÖÇ1: Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği bazı konularda daha fazla örnek ve tekrar yapılması; ÖÇ5: 28
| 4 | Laboratuvar
| 5 | Uygulama |  |  |  | ÖÇ5: 0
| 6 | Saha Çalışması |  |  |  | ÖÇ5: 10
Öğrenci tarafından ayrılması planlanan süre
| 7 | Proje |  |  |  | ÖÇ1: Proje uygulanır ve raporlanır; ÖÇ5: 30
| 8 | Ödev |  |  |  | ÖÇ5: 12
| 9 | Ders Öncesi Hazırlık |  |  |  | ÖÇ1: Bir sonraki dersin materyali dersten önce okunur; ÖÇ5: 18
| 10 | Ders Tekrarı |  |  |  | ÖÇ1: Önceki sınıf materyalleri her hafta gözden geçirilir; ÖÇ5: 10
| 11 | Stüdyo
| 12 | Ofis Saati |  |  |  | ÖÇ1: Tartışmalar için bire bir toplantılar; ÖÇ5: 14
| Hesaplanan AKTS Kredisi |  |  | En Fazla | 6 | ÖÇ1: En Az; ÖÇ2: 5; ÖÇ3: Genel Toplam; ÖÇ5: 172
IV. PART
Öğretim Elemanı | İsim Soyisim
E-mail
Telefon Numarası
Ofis Numarası
Ofis Saati
Ders Materyalleri | Zorunlu |  |  |  | Electric Power Distribution Engineering, Third Edition by Turan Gönen
Önerilen
Diğer | Akademik Dürüstlük |  |  |  | Akademik dürüstlüğün ihlal edilmesi, sadece kopya çekmekle sınırlı değildir ayrıca, izinsiz alıntı yapmak, bilgi uydurmak veya atıf yapmak, başkalarının sahtekarlık hareketlerine yardım etmek, eğitmenin haberi olmaksızın daha önce kullanılan bir çalışmanın veya başka bir öğrencinin çalışmasının teslim edilmesi veya diğer öğrencilerin akademik çalışmalarına müdahale etmeyi de içermektedir. Akademik irtibakların herhangi biri ciddi bir akademik ihlaldir ve disiplin işlemi ile sonuçlanır.
| Engelli Öğrenciler |  |  |  | Engelliliği doğrulanan öğrenciler için makul düzenlemeler yapılacaktır.
| Güvenlik Konuları |  |  |  | Dersin işlenişi özel bir güvenlik önlemi gerektirmemektedir.
| Esneklik |  |  |  | Ders süresince, öğretim programının her bileşenini yerine getirmesini engelleyen durumlar ortaya çıkabilir ve bu nedenle müfredat değişebilir. Öğrenciler herhangi bir değişiklik yapılmadan önce bilgilendirilecektir.
Form No: ÜY-FR-1064 Yayın Tarihi:06.04.2022 Değ.No:0 Değ. Tarihi:-